PROPOSTA COMERCIAL

À CÂMARA MUNICIPAL DE SALMOURÃO

A/C Sr. Agente de Contratação

| Razão Social: | CNPJ/MF: |
| --- | --- |
| Endereço: | Cidade: |
| E-mail: | Telefone: |

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROLO DE FIO 1.5 MILÍMETROS Características: Rolo de fio elétrico flexível 1,5 mm², 100 metros, cor preta e 750V. Inclusos Frete. | Rolo (100 metros cada) | 2 | R$ ** | R$ ** |
| 2 | REFLETOR LED 200W Características: Refletor LED 200W, 6500K, bivolt automático, grau de proteção IP66, com suporte ajustável e corpo em alumínio preto. Inclusos Frete. | Unidade | 11 | R$ ** | R$ ** |
| 3 | SENSOR FOTOCÉLULA Características: Sensor fotocélula fotossensível para iluminação externa, 127/220V, com acionamento automático por variação de luminosidade, grau de proteção IP65 ou superior e com suporte de fixação. Inclusos Frete. | Unidade | 6 | R$ ** | R$ ** |
| 4 | CONJUNTO BUCHA COM PARAFUSO N.° 10 Características: Conjunto com bucha plástica e parafuso n.º 10, para fixação em parede de alvenaria. Inclusos Frete. | Conjunto (bucha+parafuso) | 11 | R$ ** | R$ ** |
| 5 | FITA ISOLANTE Características: Fita isolante preta, 18 mm x 20 metros e antichama. Inclusos Frete. | Unidade | 1 | R$ ** | R$ ** |
| PREÇO GLOBAL: |  |  |  |  | R$ |

Validade da Proposta: trinta dias, contados da data de sua apresentação.

1. Declara que os bens e serviços obedecem às condições estabelecidas no Termo de Referência.

2. Declara que os preços contidos na proposta comercial incluem todos os custos e despesas diretas e indiretas incluindo, entre outros, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

3. Declara ciente que a entrega dos bens será de uma única vez, no prazo de até vinte dias contados da emissão da nota de empenho.

4. Declara que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

5. Declara estar ciente de que todos os bens devem ter garantia contra vício ou defeito de fabricação, a contar da data de entrega.

______________, _____ de _________ de 2025.

________________________

(Razão Social da Empresa)

(Nome do responsável/procurador)